## Slide 1: Normy okablowania strukturalnego TIA/EIA 568A oraz TIA/EIA 568 B

## Slide 2: TIA/EIA-568-B
TIA/EIA-568-B – (TIA/EIA Commercial Building Telecommunications Cabling Standard) – zestaw norm opisujący okablowanie telekomunikacyjne budynków komercyjnych. Składa się z trzech podstawowych części TIA/EIA-568-B.1, -B.2 i -B.3, wydanych pierwotnie w 2001 roku. Zastąpił on wcześniejszą normę TIA/EIA-568-A.

## Slide 3: Poszczególne części opisują:
TIA/EIA-568-B.1 – wymagania ogólne oraz podstawowe informacje dotyczące projektowania okablowania, podsystemów wchodzących w skład, dopuszczalnych odległości itp.
TIA/EIA-568-B.2 – dokładną specyfikację parametrów transmisyjnych komponentów kategorii 5e tj. kabla, złączy itp.
TIA/EIA-568-B.3 – informacje na temat komponentów światłowodowych

## Slide 4: Kabel prosty 568A

## Slide 5: Kabel prosty 568B

## Slide 6: Poprawnie zrobione wtyczki

## Slide 7: Połączenie proste i crossover

## Slide 8: Gniazdo RJ-45

## Slide 9: Moduł gniazda Keystone

## Slide 10: narzędzia do montażu okablowania strukturalnego
Narzędzia pracy
Urządzenia diagnostyczno pomiarowe

## Slide 11: Narzędzie zaciskowe do wtyków RJ-45

## Slide 12: Narzędzie uderzeniowe do montażu kabli typu skrętka w
złączach LSA /KRONE
modułach typu KEYSTONE
gniazdach naściennych
patch panelach

## Slide 13: Narzędzie uderzeniowe KRONE

## Slide 14: Narzędzie do zdejmowania izolacji

## Slide 15: Montaż światłowodów - spawarka

## Slide 16: Montaż światłowodów
Gotowe kable zakończone wtykami

## Slide 17
Kable zakończone wtykiem z jednej strony – pigtaile łączymy za pomocą spawarki śwaitłowodów

## Slide 18: Narzędzia pomiarowe sprawdzenie kabla - tester kabli